ЧАСТЬ IV. Техническая часть

Приложение № 3

к конкурсной документации

Лот № 1

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 367

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1957 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __3____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____33_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __12337,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __2073,20__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _1690,66______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________138,40__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_244,14__________ кв.м

20. Количество лестниц _3___________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __244,14____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

(допускается в качестве описания использовать акт о техническом состоянии общего имущества но форме, утвержденной постановлением № 75)

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 1690 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 480 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 2891 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 1201 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: металл | - | 1275 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 1200 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 8 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 4 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 8 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 4 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 4 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 1200 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 170 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 2

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 368

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1958 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __3____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____27_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __8806,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __1341,89__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _1341,89______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_0__________ кв.м

20. Количество лестниц _3___________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 529 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 270 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 809 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 280 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: металл | - | 900 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 870 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | есть | - | - | Удовлетворительно |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 12 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 3 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 9 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 870 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 170 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 3

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 405

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1960 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __3____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____24_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __4906,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __1407,12__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _967,14______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_439,98__________ кв.м

20. Количество лестниц _3____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __239,98____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________200,0____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

(допускается в качестве описания использовать акт о техническом состоянии общего имущества но форме, утвержденной постановлением № 75)

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 967 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 180 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 1527 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 560 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 600 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 575 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 8 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 2 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 4 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 575 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 4

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 382

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1959 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____70%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __3____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____27_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __8806,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __1772,1__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _1312,92______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_459,08_________ кв.м

20. Количество лестниц _3____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __259,08____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________200,0____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 529 | Неудовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 270 | Неудовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 809 | Неудовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 280 | Неудовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: шифер | - | 900 | Неудовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 870 | Неудовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Неудовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Неудовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Неудовлетворительно |
| горячее водоснабжение | есть | - | - | Удовлетворительно |
| отопление | Центральное | - | - | Неудовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Неудовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Неудовлетворительно |
| вентканал | есть | 12 | - | Неудовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 3 | - | Неудовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 9 | - | Неудовлетворительно |
| лестница | есть | 3 | - | Неудовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 3 | - | Неудовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 870 | Неудовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 170 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 5

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 408

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1961 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____70%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __4____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____30_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __5008,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __1354,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _1296,56______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_57,44__________ кв.м

20. Количество лестниц _4____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __57,44___________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 1296 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 180 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 2176 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 880 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 600 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 575 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 8 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 2 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 8 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | нет | - | - |  |
| Техподполье (подвал) | нет | - | - |  |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 6

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 409

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1962 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____70%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __4____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____44_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __9512,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __2026,02__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _2026,02______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_ -__________ кв.м

20. Количество лестниц _4____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __ -____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 2436 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 270 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 4036 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 1600 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 900 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 856 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 12 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 3 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 12 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть |  | 856 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 7

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 410

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1961 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __4____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____44_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __7769,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __2184,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _2063,37______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_120,63__________ кв.м

20. Количество лестниц _4____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __120,63____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 2063 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 270 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 3631 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 1568 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 900 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 856 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 12 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 3 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 12 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | нет | - | - |  |
| Техподполье (подвал) | нет | - | - |  |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 8

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 420

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1962 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __4____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____50_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __9480,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __2223,6__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _2105,75______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________74,4__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_ 43,45__________ кв.м

20. Количество лестниц _4____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __ 43,45____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 2180 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 270 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 3748 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 1568 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 900 | Неудовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 856 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 12 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 3 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 12 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть |  | 856 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 9

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 421

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1963 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __4____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____46_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __9311,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __2560,5__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _1902,21______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_658,29__________ кв.м

20. Количество лестниц _4____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __358,29____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________300,0____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 2180 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 270 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 3748 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 1568 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 900 | Неудовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 856 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 12 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 3 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 12 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть |  | 856 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 10

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 427

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1963 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __4____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____24_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __4854,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __1089,3__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _1001,89______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_87,41__________ кв.м

20. Количество лестниц _4____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __87,41____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 1000 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 135 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 1650 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 650 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 450 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 400 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 12 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 2 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 6 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть |  | 400 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 11

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 435

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1964 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __4____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____48_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __9311___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __2018,89__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _2018,89______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_0__________ кв.м

20. Количество лестниц _4____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 2063 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 270 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 3631 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 1568 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 900 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 856 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 12 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 3 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 12 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | нет | - | - |  |
| Техподполье (подвал) | нет | - | - |  |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 12

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 439

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1965 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __4____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____40_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __10011,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __2402,6__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _2007,93______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________264,30__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_130,37__________ кв.м

20. Количество лестниц _4____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __130,37____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 2300 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 270 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 3868 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 1568 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 900 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 856 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 12 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 3 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 12 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 856 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 13

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 445

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1966 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____40_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __8149,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __2017,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _1796,7______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_220,3__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __220,3____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 1790 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 225 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 2440 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 650 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 750 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 700 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 12 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 3 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 12 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 700 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 14

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 450

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1967 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____40_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __8348,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __2015,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _1819,19______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_195,81__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __195,81____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 1790 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 225 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 2440 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 650 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 750 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 700 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 12 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 3 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 12 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 700 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 15

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 452

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1968 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____70_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __14347,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __3561,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _3174,26______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_386,74__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __386,74____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 3170 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 338 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 4690 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 1520 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 1125 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 1090 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 24 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 4 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 16 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 4 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 980 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 16

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 453

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1971 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____70_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __14347,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __3552,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _3173,10______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_378,9__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __378,9____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 3170 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 338 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 4690 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 1520 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 1125 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 1090 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 24 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 4 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 16 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 4 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 980 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 17

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 475

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1974 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____98_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __18656,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __4761,1__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _4365,45_____________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________79,3_________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_316,35__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __316,35____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 5370 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 675 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 7320 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 1950 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 1650 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 1580 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 6 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 6 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 1580 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)