Лот № 18

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 477

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1976 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____70_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __14347,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __3530,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _3173,39______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __________-_________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_____356,61______ кв.м

20. Количество лестниц _5___________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __356,61___________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 3170 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 338 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 4690 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 1520 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 1125 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 1090 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 24 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 4 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 16 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 4 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 980 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 19

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 493

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1978 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____78_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __17839,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __4460,9__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _3812,15______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________271,30__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_377,45__________ кв.м

20. Количество лестниц _5___________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __377,45____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 4336 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 675 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 7286 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 2950 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 1500 | Удовлетворительно |
| Чердак | нет | - | - |  |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | есть | 6 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 6 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 6 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 1400 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 20

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 503

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1979 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____78_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __15980,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __3849,04__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _3849,04______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_0__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________0____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 4336 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 675 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 7286 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 2950 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 1500 | Удовлетворительно |
| Чердак | нет | - | - |  |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | есть | 6 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 6 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 6 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 1400 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 21

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 508

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1980 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____78_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __15498,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __3857,18_ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _3857,18______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_0_________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________0____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 4336 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 675 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 7286 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 2950 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 1500 | Удовлетворительно |
| Чердак | нет | - | - |  |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | есть | 6 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 6 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 6 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 1400 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 22

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 519

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1981 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____78_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __ -___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __3787,14__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _3787,14______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_ -__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __ -___________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 4336 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 675 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 7286 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 2950 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 1500 | Удовлетворительно |
| Чердак | нет | - | - |  |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | есть | 6 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 6 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 6 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 1400 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 23

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 521

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1982 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____39_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __15498,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __1883,56__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _1883,56______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_ -__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __ -____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 2168 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 337 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 3643 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 1475 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 750 | Удовлетворительно |
| Чердак | нет | - | - |  |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 18 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 3 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 12 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 750 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 24

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 523

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1982 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____78_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __15267,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __3791,85__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _3791,85______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_ -__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __ -____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 4336 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 675 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 7286 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 2950 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 1500 | Удовлетворительно |
| Чердак | нет | - | - |  |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | есть | 5 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 6 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 6 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 1400 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 25

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 524

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1983 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____78_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __15267,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __3852,03__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _3852,03______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_  -__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __  -___________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 4336 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 675 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 7286 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 2950 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 1500 | Удовлетворительно |
| Чердак | нет | - | - |  |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | есть | 6 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 6 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 6 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 1400 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 26

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 525

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1984 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____78_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __15267,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __3782,72__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _3782,72______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_ -__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __ -____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________ -___________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 4336 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 675 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 7286 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 2950 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 1500 | Удовлетворительно |
| Чердак | нет | - | - |  |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 6 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 6 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 1400 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 27

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 529

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1985 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____78_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __15267,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __3804,17__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _3804,17______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_ -__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __ -____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 4336 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 675 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 7286 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 2950 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 1500 | Удовлетворительно |
| Чердак | нет | - | - |  |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | есть | - | - | Удовлетворительно |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 6 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 6 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 1400 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 28

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 530

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1989 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____78_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __15267,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __3789,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _3789,0______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_0__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 4336 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 675 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 7286 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 2950 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 1500 | Удовлетворительно |
| Чердак | нет | - | - |  |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | есть | - | - | Удовлетворительно |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 6 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 6 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 1400 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 29

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 531

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1991 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____76_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __16867,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __4243,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _4059,20______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________ -_________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_183,80__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __183,80____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 4336 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 675 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 7286 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 2950 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 1500 | Удовлетворительно |
| Чердак | нет | - | - |  |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | есть | - | - | Удовлетворительно |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 6 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 6 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 1400 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 30

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 532

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1991 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____76_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __16867,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __4116,28__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _4060,88______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________55,40__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_____ -______ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __ -____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 4336 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 675 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 7286 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 2950 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 1500 | Удовлетворительно |
| Чердак | нет | - | - |  |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 6 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 6 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 1400 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 31

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 533

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1994 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____80_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __18573,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __4629,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _4629,0______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_ -__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __ -____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: ж/б панели | - | 4630 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 540 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: ж/б панели | - | 7530 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: ж/б панели | - | 2900 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 1500 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 1090 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | есть | - | - | Удовлетворительно |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 24 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | есть | 4 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 4 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 20 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 4 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 4 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 1090 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 32

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 535

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1994 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____40_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __10589,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __2158,36__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _2158,36______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_ -_________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __ -____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: ж/б панели | - | 2158 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 540 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: ж/б панели | - | 3638 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: ж/б панели | - | 1480 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 750 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 700 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | есть | - | - | Удовлетворительно |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 2 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 10 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 700 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 33

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 536

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1995 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____20_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __5660,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __1232,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _1152,33______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_79,67__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __79,67____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: ж/б панели | - | 1584 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 540 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: ж\б панели | - | 2564 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: ж/б панели | - | 980 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 450 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 400 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | есть | - | - | Удовлетворительно |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 1 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 4 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 400 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 34

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 537

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1995 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____98_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __5660,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __1232,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _1155,36_____________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0_________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_76,64__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __76,64____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: ж/б панели | - | 1584 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 540 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: ж/б панели | - | 2564 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: ж/б панели | - | 980 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 450 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 400 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | есть | - | - | Удовлетворительно |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 1 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 4 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 400 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | - | 1 | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 35

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 538

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 2006 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____30%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____40_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __11372,7___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __2492,55__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _2492,55_____________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0_________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_ -__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __ -____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: ж/б панели | - | 2158 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 540 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: ж/б панели | - | 3638 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: ж/б панели | - | 1480 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 750 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 700 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | есть | - | - | Удовлетворительно |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 2 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 10 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 700 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 240 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 15 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 36

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 311

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1947 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____70%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __1____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____2_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __620,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __191,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _166,0_____________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0_________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_25,0__________ кв.м

20. Количество лестниц _0____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________25,0____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: дерево, кирпич | - | 171 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 135 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: дерево, кирпич | - | 208 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: дерево, кирпич | - | 37 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: шифер | - | 450 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 400 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Индивидуальное (котлы) | 2 | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | нет | - | - |  |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | обустроенная площадка перед входом в здание, обеспечивающая удобство входа и переход от уровня входа к уровню земли | 2 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 2 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | нет | - | - |  |
| лестница | нет | - | - |  |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | нет | - | - |  |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | нет | - | - |  |
| Техподполье (подвал) | нет | - | - |  |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, а также участок, примыкающий к дому с непосредственным выходом на него земельный участок принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве: (правовой статус земельного участка определяется основами земельного законодательства и нормативными актами | - | 300 | Удовлетворительно |
| Дворовая территория | есть | - | 270 | Удовлетворительно |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 47 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 70 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | размер, материал: металл | - | 50 | Удовлетворительно |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 37

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 312

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1947 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____70%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __1____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____2______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __620,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __175,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _175,0_____________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0_________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_0__________ кв.м

20. Количество лестниц _0___________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: дерево, кирпич | - | 171 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 135 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: дерево, кирпич | - | 208 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: дерево, кирпич | - | 37 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: шифер | - | 450 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 400 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Индивидуальное (котлы) | 2 | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | нет | - | - |  |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | обустроенная площадка перед входом в здание, обеспечивающая удобство входа и переход от уровня входа к уровню земли | 2 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 2 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | нет | - | - |  |
| лестница | нет | - | - |  |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | нет | - | - |  |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | нет | - | - |  |
| Техподполье (подвал) | нет | - | - |  |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, а также участок, примыкающий к дому с непосредственным выходом на него земельный участок принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве: (правовой статус земельного участка определяется основами земельного законодательства и нормативными актами | - | 300 | Удовлетворительно |
| Дворовая территория | есть | - | 270 | Удовлетворительно |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 47 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 70 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | размер, материал: металл | - | 55 | Удовлетворительно |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 38

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 313

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1947 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____70%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __1____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____2_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __620,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __203,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _203,0_____________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0_________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_0__________ кв.м

20. Количество лестниц _0___________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: дерево, кирпич | - | 203 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 135 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: дерево, кирпич | - | 245 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: дерево, кирпич | - | 42 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: шифер | - | 450 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 400 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Индивидуальное (котлы) | 2 | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | нет | - | - |  |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | обустроенная площадка перед входом в здание, обеспечивающая удобство входа и переход от уровня входа к уровню земли | 2 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 2 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | нет | - | - |  |
| лестница | нет | - | - |  |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | нет | - | - |  |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | нет | - | - |  |
| Техподполье (подвал) | нет | - | - |  |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, а также участок, примыкающий к дому с непосредственным выходом на него земельный участок принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве: (правовой статус земельного участка определяется основами земельного законодательства и нормативными актами | - | 300 | Удовлетворительно |
| Дворовая территория | есть | - | 270 | Удовлетворительно |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 47 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 70 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | размер, материал: металл | - | 55 | Удовлетворительно |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 39

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 314

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1947 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____70%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __1____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____2_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __620,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __198,16__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _198,16_____________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0_________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_0_________ кв.м

20. Количество лестниц _0____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: дерево, кирпич | - | 198 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 135 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: дерево, кирпич | - | 237 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: дерево, кирпич | - | 39 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: шифер | - | 450 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 400 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Индивидуальное (котлы) | 2 | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | нет | - | - |  |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | обустроенная площадка перед входом в здание, обеспечивающая удобство входа и переход от уровня входа к уровню земли | 2 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 2 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | нет | - | - |  |
| лестница | нет | - | - |  |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | нет | - | - |  |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | нет | - | - |  |
| Техподполье (подвал) | нет | - | - |  |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, а также участок, примыкающий к дому с непосредственным выходом на него земельный участок принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве: (правовой статус земельного участка определяется основами земельного законодательства и нормативными актами | - | 300 | Удовлетворительно |
| Дворовая территория | есть | - | 270 | Удовлетворительно |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 47 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 70 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | размер, материал: металл | - | 55 | Удовлетворительно |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)