Лот № 40

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 315

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1947 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____70%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __1____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____2_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __620,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __191,3__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _191,3______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_0__________ кв.м

20. Количество лестниц _0___________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: дерево, кирпич | - | 198 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 135 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: дерево, кирпич | - | 237 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: дерево, кирпич | - | 39 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: шифер | - | 450 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 400 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Индивидуальное (котлы) | 2 | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | нет | - | - |  |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | обустроенная площадка перед входом в здание, обеспечивающая удобство входа и переход от уровня входа к уровню земли | 2 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 2 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | нет | - | - |  |
| лестница | нет | - | - |  |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | нет | - | - |  |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | нет | - | - |  |
| Техподполье (подвал) | нет | - | - |  |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, а также участок, примыкающий к дому с непосредственным выходом на него земельный участок принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве: (правовой статус земельного участка определяется основами земельного законодательства и нормативными актами | - | 300 | Удовлетворительно |
| Дворовая территория | есть | - | 270 | Удовлетворительно |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 47 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 70 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | размер, материал: металл | - | 55 | Удовлетворительно |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 41

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 316

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1947 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____70%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __1____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____2_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __620,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __141,7__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _141,7______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_0__________ кв.м

20. Количество лестниц _0___________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: дерево, кирпич | - | 181,3 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 135 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: дерево, кирпич | - | 217 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: дерево, кирпич | - | 35,7 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: шифер | - | 450 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 400 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Индивидуальное (котлы) | 2 | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | нет | - | - |  |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | обустроенная площадка перед входом в здание, обеспечивающая удобство входа и переход от уровня входа к уровню земли | 2 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 2 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | нет | - | - |  |
| лестница | нет | - | - |  |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | нет | - | - |  |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | нет | - | - |  |
| Техподполье (подвал) | нет | - | - |  |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, а также участок, примыкающий к дому с непосредственным выходом на него земельный участок принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве: (правовой статус земельного участка определяется основами земельного законодательства и нормативными актами | - | 300 | Удовлетворительно |
| Дворовая территория | есть | - | 270 | Удовлетворительно |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 47 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 70 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | размер, материал: металл | - | 55 | Удовлетворительно |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 42

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 317

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1947 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____70%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __1____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____2_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __620,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __147,1__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _147,1______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_0__________ кв.м

20. Количество лестниц _0____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: дерево, кирпич | - | 147 | Неудовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 135 | Неудовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: дерево, кирпич | - | 180 | Неудовлетворительно |
| Перегородки | материал: дерево, кирпич | - | 33 | Неудовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: шифер | - | 450 | Неудовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 400 | Неудовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Неудовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Неудовлетворительно |
| канализация | центральная , выгребная яма(1шт) | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Индивидуальное (котлы) | 2 | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | нет | - | - |  |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | обустроенная площадка перед входом в здание, обеспечивающая удобство входа и переход от уровня входа к уровню земли | 2 | - | Неудовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 2 | - | Неудовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | нет | - | - |  |
| лестница | нет | - | - |  |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | нет | - | - |  |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | нет | - | - |  |
| Техподполье (подвал) | нет | - | - |  |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, а также участок, примыкающий к дому с непосредственным выходом на него земельный участок принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве: (правовой статус земельного участка определяется основами земельного законодательства и нормативными актами | - | 300 | Удовлетворительно |
| Дворовая территория | есть | - | 270 | Удовлетворительно |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 47 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 70 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | размер, материал: металл | - | 55 | Удовлетворительно |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 43

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, д. 385

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1956 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____70%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __1____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____2_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __620,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __391,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _391,0______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_0__________ кв.м

20. Количество лестниц _0____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: дерево, кирпич | - | 391 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 135 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: дерево, кирпич | - | 450 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: дерево, кирпич | - | 59 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: металл | - | 450 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 400 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Индивидуальное (котлы) | 2 | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | нет | - | - |  |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | обустроенная площадка перед входом в здание, обеспечивающая удобство входа и переход от уровня входа к уровню земли | 2 | - | Удовлетворительно |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 2 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | нет | - | - |  |
| лестница | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | нет | - | - |  |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | нет | - | - |  |
| Техподполье (подвал) | нет | - | - |  |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, а также участок, примыкающий к дому с непосредственным выходом на него земельный участок принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве: (правовой статус земельного участка определяется основами земельного законодательства и нормативными актами | - | 300 | Удовлетворительно |
| Дворовая территория | есть | - | 270 | Удовлетворительно |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 47 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 70 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | размер, материал: металл | - | 55 | Удовлетворительно |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 44

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-17, ул. Дачная, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1937 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____70%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __2____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____12_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __4136,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __774,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _762,12______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_11,88__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __11,88____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 845 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 270 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 1125 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 280 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 900 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 870 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 8 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 2 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | нет | - | - |  |
| Техподполье (подвал) | нет | - | - |  |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | нет | - | - |  |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 170 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 45

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-17, ул. Дачная, д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1936 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____70%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __2____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____12_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __4226,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __976,06__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _913,92______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_62,08__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __62,08____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: дерево | - | 1035 | Неудовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 270 | Неудовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: дерево | - | 1475 | Неудовлетворительно |
| Перегородки | материал: дерево | - | 440 | Неудовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: шифер | - | 900 | Неудовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 870 | Неудовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Неудовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Неудовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Неудовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Неудовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Неудовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Неудовлетворительно |
| вентканал | нет | - | - |  |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 2 | - | Неудовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 2 | - | Неудовлетворительно |
| лестница | есть | 2 | - | Неудовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | нет | - | - |  |
| Техподполье (подвал) | нет | - | - |  |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | нет | - | - |  |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 170 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 46

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-17, ул. Дачная, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1937 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____70%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __2____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____12_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __4443,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __976,08__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _913,92______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_62,16__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __62,16____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: дерево | - | 1035 | Неудовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 270 | Неудовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: дерево | - | 1475 | Неудовлетворительно |
| Перегородки | материал: дерево | - | 440 | Неудовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: шифер | - | 900 | Неудовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 870 | Неудовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Неудовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Неудовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Неудовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Неудовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Неудовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Неудовлетворительно |
| вентканал | нет | - | - |  |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 2 | - | Неудовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 2 | - | Неудовлетворительно |
| лестница | есть | 2 | - | Неудовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | нет | - | - |  |
| Техподполье (подвал) | нет | - | - |  |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | нет | - | - |  |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 170 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 47

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-17, ул. Дачная, д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1937 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____70%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __2____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____12_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __4473,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __976,08__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _913,92______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_62,16__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __62,16____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: дерево | - | 1035 | Неудовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 270 | Неудовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: дерево | - | 1475 | Неудовлетворительно |
| Перегородки | материал: дерево | - | 440 | Неудовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: шифер | - | 900 | Неудовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 870 | Неудовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Неудовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Неудовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Неудовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Неудовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Неудовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Неудовлетворительно |
| вентканал | нет | - | - |  |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 2 | - | Неудовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 2 | - | Неудовлетворительно |
| лестница | есть | 2 | - | Неудовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | нет | - | - |  |
| Техподполье (подвал) | нет | - | - |  |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | нет | - | - |  |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 170 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 48

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-17, ул. Дачная, д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1962 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __1____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____4_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __624,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __160,20__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _160,2______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_10__________ кв.м

20. Количество лестниц _0____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 170 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 270 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 218 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 48 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: металл | - | 900 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 870 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 8 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 0 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | нет | - | - |  |
| лестница | нет | - | - |  |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | нет | - | - |  |
| Техподполье (подвал) | нет | - | - |  |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | нет | - | - |  |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 170 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 49

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-17, ул. Дачная, д. 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1971 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __2____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____16_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __2790___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __740__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _723,96______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_16,04__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __16,04____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 784 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 270 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 1064 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 280 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 900 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 870 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 8 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 3 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | нет | - | - |  |
| Техподполье (подвал) | нет | - | - |  |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | нет | - | - |  |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 170 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 50

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-17, ул. Дачная, д. 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1974 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __2____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____16_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __2790,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __740,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _734,06______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_5,94__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __5,94____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 1184 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 270 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 1574 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 390 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 900 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | 870 | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 8 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 2 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 870 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | нет | - | - |  |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 170 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 51

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-17, ул. Дачная, д. 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1983 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __2____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____18_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __2878,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __875,20__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _875,20______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_0__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 1400 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 270 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 1790 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 390 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 900 | Удовлетворительно |
| Чердак | нет | - | - |  |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 8 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 3 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 870 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | нет | - | - |  |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 170 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 52

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-17, ул. Дачная, д. 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1985 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __3____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____27_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __5636,5___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __1326,3__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _1326,3______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_0__________ кв.м

20. Количество лестниц _3____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 1400 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 270 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 1790 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 390 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 900 | Удовлетворительно |
| Чердак | нет | - | - |  |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 8 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 3 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 870 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | нет | - | - |  |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 170 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 53

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-17, ул. Дачная, д. 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1991 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __3____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____27_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __5474,3___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __1330,00__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _1323,42______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_6,58__________ кв.м

20. Количество лестниц _3____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __6,58____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | 1400 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 270 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич | - | 1790 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич | - | 390 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 900 | Удовлетворительно |
| Чердак | нет | - | - |  |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 8 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 3 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 870 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | нет | - | - |  |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 170 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 54

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск-17, ул. Дачная, д. 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1996 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____79_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __20826,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __4591,78__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _4591,78______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_0_________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: ж/б панели | - | 5800 | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: ленточный |  | 270 | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: ж/б панели | - | 1790 | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: ж/б панели | - | 390 | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: рулонная | - | 1500 | Удовлетворительно |
| Чердак | нет | - | - |  |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | центральный | - | - | Удовлетворительно |
| канализация | центральная | - | . | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | есть | - | - | Удовлетворительно |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | 36 | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 6 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 24 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 6 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 3 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | есть | - | 1400 | Удовлетворительно |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | - | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 170 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| ограждение | нет | - | - |  |

Заместитель председателя комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________________________________________Крапивина Е.Ю.__________________

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)